| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.02.2014 № 61-п п.Новосергиевка |  |  |
| Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района на 2014 – 2020 годы |  |  |

В соответствии с п. 6.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 10, п. 2 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Генеральным планом Новосергиевского поссовета Новосергиевского района и статьи 8 Устава муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района на 2014 – 2020 годы согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Новосергиевского поссовета                                                    А.В. Букаткин

Разослано: Банникову Ю.П., Широковой С.Э., МУП «Новосергиевское ЖКХ», администрации Новосергиевского района, для опубликования, прокурору, в дело.

Приложение №1

к постановлению администрации

Новосергиевского поссовета

Новосергиевского района

Оренбургской области

от   ____________г.  №  _____

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Новосергиевский поссовет

Новосергиевского района

на 2014 – 2020 годы

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решение Совета депутатов МО Новосергиевский поссовет от 29.09.2011 N 14/1 р.С. "Об утверждении Генерального плана муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области" |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Основной разработчик Программы | Администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района, МУП «Новосергиевское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, подрядные организации |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение развития жилищного строительства в муниципальном образовании; строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в районе; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов; повышение эффективности использования коммунальных ресурсов; повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры; улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития территории, создание благоприятных условий для проживания граждан; энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства. |
| Срок реализации | 2014 - 2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района за счет всех источников финансирования составит в период 2014-2020 гг. 189,468 млн. руб. Реализация программных мероприятий предлагается за счет: - собственных средств предприятий; - бюджетных источников; - кредитных ресурсов; Объемы финансирования комплексной программы за счет средств районного и местного бюджета ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки (прирост площади индивидуальных жилых домов 68,7 тыс. м2); модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется администрацией муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района. Администрацией Новосергиевского района Оренбургской области. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств |

- Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района на 2014 – 2020 годы (далее - Программа) разработана на основе решение Совета депутатов МО Новосергиевский поссовет от 29.09.2011 N 14/1 р.С. "Об утверждении Генерального плана муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и положений Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

В соответствии с действующим законодательством программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района служит основанием для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач:

- создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования, осуществления комплексного освоения земельных участков;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития территории, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

К системам коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района относятся объекты и сети в области тепло-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основными задачами комплексного развития систем коммунального комплекса является обеспечение подключения объектов нового строительства к эксплуатируемым системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, достижение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Важной задачей администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района является определение баланса между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг.

Существующее положение в коммунальном хозяйстве, в частности: физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, сдерживают развитие муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и модернизации.

  - Теплоснабжение

Основным поставщиком тепла для потребителей муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района является МУП «Новосергиевское ЖКХ», на балансе которого находится 19 котельных. В том числе МУП «Новосергиевское ЖКХ» осуществляет отпуск тепловой энергии потребителям от арендованных котельных в объеме 20% от общего объёма. Доля МУП «Новосергиевское ЖКХ» в поставках тепловой энергии на потребительский рынок муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района составляет - 91%, что и предопределило ее ведущую роль в формировании единой перспективной политики развития теплоснабжения в п. Новосергиевка и в муниципальном образовании в целом.

МУП «Новосергиевское ЖКХ» осуществляет эксплуатацию следующих объектов:

- 11 котельных состоящих на балансе МУП «Новосергиевское ЖКХ»

- 19,5 км тепловых сетей, расположенных непосредственно в п.Новосергиевка;

Общая установленная мощность источников тепловой энергии МУП «Новосергиевское ЖКХ» в рамках муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района составляет –13,908 Гкал/ч (таблица 2.1.1.).

Таблица 2.1.1. Суммарная установленная мощность котельных МУП «Новосергиевское ЖКХ» по состоянию на 01.01.2014 г.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес объекта | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | п.Новосергиевка, ул.Восточная,20 | 4,8 |
| 2 | Котельная №2 | п.Новосергиевка, ул.Маяковского,3б | 2,4 |
| 3 | Котельная №3 | п.Новосергиевка, ул.Базарная | 2,5 |
| 4 | Котельная №5 | п.Новосергиевка, пр.Калинина, 82а | 0,13792 |
| 5 | Котельная №6 | п.Новосергиевка, пр.Калинина,89 | 0,06642 |
| 6 | Котельная №7 | п.Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, 20 | 0,431 |
| 7 | Котельная №12 | п.Новосергиевка, ул.Чернышевского, 37 | 0,5172 |
| 8 | Котельная детского сада п.Новосергиевка, ул.Вавилова, 33 | п.Новосергиевка, ул.Вавилова, 33 | 0,2155 |
| 9 | Котельная школы №4 п.Новосергиевка | п.Новосергиевка, ул.Горького, 72 | 1,0344 |
| 10 | Котельная стадиона "Урожай" п.Новосергиевка | п.Новосергиевка, ул.Чернышевского, 37 | 0,2586 |
| 11 | Котельная №8 | п.Новосергиевка,ул.Московская, 19 | 0,04611 |

Базовым источником теплоснабжения для муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района является МУП «Новосергиевское ЖКХ», работающее по графику с параметрами теплоносителя t = 90 - 70 °C и давлением Рп = 3 атм. Потребители, не подключенные к котельным  МУП «Новосергиевское ЖКХ», получают тепловую энергию посредством индивидуального отопления.

  - Водоснабжение

П. Новосергиевка имеет централизованную систему водоснабжения. Более 90% жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройки, пользуются водозаборными колонками, установленными на водосети в количестве 59 шт., а жители, не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках.

Источником водоснабжения  жилой и общественной застройки п. Новосергиевка служат подземные воды. Водозабор состоит из 27 скважин построенных в 1971-2001 годах. Установленная производственная мощность насосных станций I подъема 7,21 тыс. м3/сут. Загруженность оборудования водозабора составляет 75%. Практически 90 % скважин подают воду непосредственно в уличную сеть, протяженностью 58 км. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составят 43-55 %.

На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

Населенные пункты с.Лебяжка, с.Черепаново, с.Землянка имеют собственные  скважины для забора воды и централизованную систему водоснабжения.

В п. Ключ  и х. Казарма 1404 км. водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев частного пользования.

Основным поставщиком водоснабжения порядка 95% для потребителей муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района является МУП «Новосергиевское ЖКХ».

В таблице 2.2.1. представлен баланс производства и потребления воды МУП «Новосергиевское ЖКХ» на 2013 год. Структура потребления воды представлена в рисунке 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Баланс производства и потребления воды 
МУП «Новосергиевское ЖКХ» за 2013г.

| Наименование технологической операции | Количество воды в тыс. м3 /год |
| --- | --- |
| Подъем воды | 2428,0 |
| Подано воды в сеть, в т.ч. | 2428,0 |
| воды, полученной со стороны | 37,0 |
| Потери в водопроводных сетях | 702,0 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. по группам потребителей: | 1726,0 |
| население | 1449,0 |
| бюджетные учреждения | 266,5 |
| прочие потребители | 10,5 |

Рисунок 2.2.1 Структура потребления воды за 2013 г.

Основными потребителями воды, подаваемой МУП «Новосергиевское ЖКХ», являются население и бюджетные организации (суммарно 71,7% от общего водопотребления). Потери воды в сетях составляет 28,9%, что превышает усредненные потери систем водоснабжения, находящихся в нормативном состоянии. Это связано с высокой степенью износа водопроводных сетей.

2.3. Водоотведение

В настоящее время в п. Новосергиевка эксплуатируется централизованная система водоотведения, для очистки стоков канализации имеются поля фильтрации 1,5 га. В остальных населенных  пунктах территории муниципального образования Новосергиевского поссовета действуют местные подворные уборные, либо накопительные водонепроницаемые выгребные ямы.

Протяженность канализационных сетей, находящихся на техническом обслуживании МУП «Новосергиевское ЖКХ», составляет 12,8 км. Износ сетей достигает 68%.

Сброс стоков производится в объёме 300 м3/сут.

Хлорирование сточных вод от существующих хлораторных.

Сточные воды формируются в основном хозяйственно-бытовыми стоками.

Объем промышленных стоков составляет не более 25% от общего объема водоотведения.

Первая очередь очистных сооружений канализации п.Новосергиевка введена в эксплуатацию в 1971 году, работает с соблюдением технологического регламента (по проекту 1971 года).

Действующие очистные сооружения канализации п.Новосергиевка обеспечивают прием и  сточных вод до проектных концентраций, однако, в связи с необходимостью строительства  2-ой очереди очистных сооружений и незавершенностью технологического процесса очистки, достигаемое качество очищенных стоков не соответствует современным нормативным требованиям, предъявляемым к воде, сбрасываемой в поверхностные водные объекты реки Самары.

Объем стоков с разбивкой по группам потребителей представлен на рисунке 2.2.2.

Рисунок 2.3.1. Объем стоков по группам потребителей, тыс. м3 в год

3. Существующие ключевые проблемы в тепло-, водоснабжении, водоотведении

3.1. Теплоснабжение

Общий объём мероприятий, необходимых для модернизации источников тепловой энергии принадлежащих МУП «Новосергиевское ЖКХ позволит не только осуществить полное покрытие нагрузки объектов нового строительства, но и провести реконструкцию неэффективных, неоптимально закруженных котельных с физически и морально устаревшим оборудованием.

Необходимо:

1. Отсутствие резерва по пропускной способности существующих магистральных сетей от котельной ЦРБ. Имеется перспектива присоединения дополнительных потребителей от концевой тепловой магистрали данной котельной, мощность и степень загруженности котельной присоединение дополнительной нагрузки позволяет.

Необходимо провести замену насосного оборудования, реконструкцию тепловой сети 500м.

Планируется провести техническое перевооружение системы безопасности котельной с заменой старых газовых горелок БИГ на горелки нового поколения марки Cib Unigas.

Данное мероприятие направлены на предупреждения аварий на объекте и уменьшением расхода потребности природного газа для работы котельной.

2. Также планируется в 2014-2015г. присоединения дополнительной нагрузки для нового детского садика на 140 мест, в размере 0, 207 Гкал/ч. к котельной КБТа-1200 п. Новосергиевка ул. М. Горького Школа 4 микрорайон. Для обеспечения тепловой нагрузкой в полном объёме необходимо перекладка существующей тепловой сети на более увеличенный диаметр трубы.

3. Для обеспечения устойчивого и надёжного теплоснабжения п. Новосергиевка необходима реконструкция внутриквартальных сетей от котельной №2 . Замена старых изношенных стальных труб на новые ППУ в количестве 300метров.

3.2. Водоснабжение

В ходе развития населенных пунктов муниципального образования некоторые водозаборы оказались расположенными в непосредственной близости от жилой инфраструктуры , что в свою очередь негативно влияет на качество воды подрусловых горизонтов.

Существующие мощности на данный момент полностью задействованы и не могут удовлетворить потребности новых микрорайонов по обеспечению гарантированным водоснабжением существующих потребителей и объекты нового строительства. Водопроводы находятся в эксплуатации с 1968 г., насосные станции не обеспечивает подачу требуемых возрастающих объемов воды.

Существующие скважины водозаборов находятся в эксплуатации более 35 лет, в результате основные конструкции сооружений и оборудования имеют высокую степень износа.

В настоящее время вода Уральского подруслового водозабора имеет сезонное превышение действующих норм ПДК и по ряду показателей не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода...", падение уровня реки Урал привело к снижению общего дебета водозаборных скважин, что в свою очередь приводит к снижению общей производительности и снижению качества подаваемой потребителям воды.

С учетом вышеизложенного, одним из основных направлений развития системы водоснабжения является строительство скважин, водоводов.

С целью стабилизации системы водоснабжения предусматривается комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей расположенных на территории муниципального образования, эксплуатирующихся на протяжении более 35 - 45 лет и имеющих высокую степень износа, что ведет к увеличению аварийности, дестабилизации водоснабжения и возможному вторичному загрязнению воды по причине изношенности трубопроводов.

Существующее оборудование автоматизации системы водоснабжения имеет более 67 % износа.

Водоснабжение поселковых водозаборов не в полном объеме соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода_". Отсутствие качественного питьевого источника водоснабжения не позволяет решить вопрос определения и выдачи условий подключения к инженерным коммуникациям на земельных участках, отведенных под перспективное индивидуальное жилищное строительство.

Для решения сложившейся ситуации необходимы:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений, с целью обеспечения нормативного режима эксплуатации водоносных горизонтов;

- поиск и разведка новых источников водоснабжения, с целью обеспечения резерва существующим запасам подземных вод и обеспечения (перспектива) требуемыми объемами водоснабжения строящихся микрорайонов;

- перераспределение имеющихся мощностей по водоснабжению в сторону проектируемых и строящихся микрорайонов;

- оптимизация затрат по эксплуатации комплекса сооружений водоснабжения путем поэтапного внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и энергосберегающих технологий и оборудования.

3.3. Водоотведение

Канализационные сети п. Новосергиевка находятся в эксплуатации более 45 лет и имеют высокую степень износа, что ведет к увеличению аварийности и дестабилизации работы системы водоотведения.

С целью доведения качества сточных вод по всему перечню нормируемых показателей (биогенные показатели; металлы - железо, медь, цинк) до нормативных требований и достижения регламентируемого условиями водопользования нормативного сброса, требуется  реконструкция очистных сооружений в целом.

В соответствии с планом природоохранных мероприятий необходимо изыскать средства и осуществить разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений п.Новосергиевка, получить положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по строительству сооружений биологической очистки сточных вод.

Строительство очистных сооружений канализации позволит:

- повысить надежность и эффективность работы сооружений биологической очистки и очистных сооружений в целом, довести качество сточных вод на по биогенным показателям, нефтепродуктам и металлам до нормативных требований для сброса в водные объекты;

- достичь утвержденные природоохранными органами предельно-допустимые сбросы загрязняющих веществ;

- снизить нагрузку на иловые площадки и сократить их влияние на состояние почв и качество подземных вод, решить вопрос утилизации осадков сточных вод, предотвратить возможные при перекачке по илопроводу аварийные ситуации и загрязнение водного объекта и окружающей природной среды отходами производства.

Таким образом, основной целью проведения комплекса работ по реконструкции очистных сооружений канализации является оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории п.Новосергиевка.

Необходимо:

-  реконструировать очистные сооружения канализации;

- реконструкция комплекса канализационно-насосных станций, с целью повышения надежности их работы, обеспечения требуемых мощностей в условиях развития посёлка, продление фактического срока их эксплуатации, снижения эксплуатационных затрат и энергопотребления объектов;

- реконструкция коллекторов с использованием современных технологий восстановления их герметичности;

- оптимизация затрат по эксплуатации комплекса сооружений водоотведения путем поэтапного внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

4. Программные мероприятия строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 2014 - 2020 гг.

В рамках реализации программы планируется осуществить следующий перечень мероприятий:

1. По направлению «Теплоснабжение, газоснабжение»:

| Наименование мероприятия, параметры | Значение |
| --- | --- |
| 1. Техническое перевооружение котельной № 3 в п. Новосергиевка |
| Цель проекта | Замена устаревшего оборудования |
| Технические параметры | Ликвидация существующих горелок БИГ- 4шт и установка газовых блочных прогрессивных горелок Cib Unigas, в комплекте с газовой рампой и виброкомпенсатором. |
| Затраты | 1400 тыс. руб. |
| Срок реализации | 2014 г. |
| Эффект от реализации мероприятия | Обеспечение безопасности эксплуатации газоиспользующего оборудования, качественное поставка продукта производства котельной потребителю. |
| 2. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения от котельной №2 п. Новосергиевка |
| Цель проекта | Обеспечение население теплоснабжением |
| Технические параметры | Замена старой теплотрассы на новую протяжённостью 300м. |
| Затраты | 2000,0тыс.руб. |
| Срок реализации | 2016-2020г. |
| Эффект от реализации мероприятия | Повышение надежности в системе теплоснабжения, сокращение количества аварий на сетях теплоснабжения |
| 3. Техническое перевооружение существующей сети газоснабжения пос. Новосергиевка. Газопровод к жилым домам в 5 мкр. п. Новосергиевка |
| Цель проекта | Газоснабжение перспективной зоны застройки в 5 микрорайоне п. Новосергиевка |
| Технические параметры | Строительство газопровода протяженностью 2 281,0 м. |
| Затраты | 3 868,0 тыс. рублей |
| Срок реализации | 2014 год |
| Эффект от реализации мероприятия | Обеспечение надежного газоснабжения потребителей нового микрорайона п. Новосергиевка (70 жилых домов, социальные объекты) |
| 4. Техническое перевооружение существующей сети газоснабжения пос. Новосергиевка. Газопровод к жилым домам в 4 мкр. п. Новосергиевка |
| Цель проекта | Газоснабжение перспективной зоны застройки в 4 микрорайоне п. Новосергиевка |
| Технические параметры | Строительство газопровода протяженностью 3000,0 м. Труба полиэтиленовая Ø 110, Ø 90 |
| Затраты | 4900,0 тыс. рублей |
| Срок реализации | 2015-2020 годы |
| Эффект от реализации мероприятия | Обеспечение надежного газоснабжения потребителей нового микрорайона п. Новосергиевка (600 жилых домов, социальных объектов) |

2. По направлению «Водоснабжение, водоотведение»:

| Наименование мероприятия, параметры | Значение |
| --- | --- |
| 1. Строительство водопроводных сетей в 3 микрорайоне п. Новосергиевка |
| Цель проекта | Водоснабжение перспективной зоны застройки в 3 микрорайоне п. Новосергиевка |
| Технические параметры | Строительство водопровода протяженностью 2 000,0 м. |
| Затраты | 2 500,0 тыс. рублей |
| Срок реализации | 2014 год |
| Эффект от реализации мероприятия | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей нового микрорайона п. Новосергиевка |
| 2. Водопроводная сеть к вновь строящимся жилым домам 4-го микрорайона п. Новосергиевка |
| Цель проекта | Водоснабжение перспективной зоны застройки в 4 микрорайоне п. Новосергиевка |
| Технические параметры | Строительство водопровода протяженностью 3000,0 м., установка гидрантов 8 шт. |
| Затраты | 2500,0 тыс. рублей |
| Срок реализации | 2016-2020 годы |
| Эффект от реализации мероприятия | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей нового микрорайона п. Новосергиевка |
| 3. Строительство очистных сооружений в п. Новосергиевка |
| Цель проекта | Обеспечение безопасного для населения прохождения сточных вод с последующей очисткой |
| Технические параметры | Строительство новых канализационных коллекторов, насосных станций, ступенчатых пунктов очисток, полей фильтрации |
| Затраты | 157 000,0 тыс. рублей |
| Срок реализации | 2016-2017 годы |
| 4. Реконструкция основного канализационного коллектора в п. Новосергиевка |
| Цель проекта | Обеспечения сброса сточных вод. |
| Технические параметры | Замена 5км. старого коллектора. |
| Затраты | 4500,0 тыс. рублей |
| Срок реализации | 2016-2017 годы |
| 5. Строительство новых водозаборных скважин в п. Новосергиевка |
| Цель проекта | Обеспечение население водой |
| Технические параметры | Строительство трёх водозаборных скважин |
| Затраты | 4000,0 тыс. руб. |
| Срок реализации | 2016-2020г. |
| 6. Реконструкция водопроводных сетей п. Новосергиевка |
| Цель проекта | Стабильное и качественное снабжение населения водой |
| Технические параметры | Реконструкция водопроводных сетей 8км. |
| Затраты | 6800тыс. руб. |
| Срок реализации | 2014-2015г. |

6. Совокупные затраты на реализацию программных мероприятий

на 2014 - 2020 гг.

Бюджетное финансирование проектов программы предусмотрено в соответствии со следующими целевыми программами:

- «Обеспечение населения Новосергиевского района питьевой водой на 2011-2016 годы» (утверждена постановлением администрации района № 89-п от 27.02.2010 г.);

- «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосергиевском районе в 2012-2015 годах» (утверждена постановлением администрации района № 338-п от 25.05.2012 г.);

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Новосергиевский район Оренбургской области» на 2012-2016 годы (утверждена постановлением администрации района № 1033-п от 12.12.2011 г.);

- «Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ №1050 от 17.12.2010)

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации Программы и уточняется ежегодно. В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом утверждаемых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разрабатываемых проектно-сметных документаций застраиваемых микрорайонов, а также с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Таблица  6.1. Объем бюджетного финансирования, который может быть предоставлен за счет средств бюджетов всех уровней.

| № п/п | Наименование объекта | Бюджетное финансирование по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
|  | Техническое перевооружение котельной № 3 в п. Новосергиевка | 1400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения от котельной №2 п. Новосергиевка | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  | Техническое перевооружение существующей сети газоснабжения пос. Новосергиевка. Газопровод к жилым домам в 5 мкр. п. Новосергиевка | 3868,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Техническое перевооружение существующей сети газоснабжения пос. Новосергиевка. Газопровод к жилым домам в 4 мкр. п. Новосергиевка | 0,0 | 2000,0 | 2900,0 |
|  | Строительство водопроводных сетей в 3 микрорайоне п. Новосергиевка | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Водопроводная сеть к вновь строящимся жилым домам 4-го микрорайона п. Новосергиевка | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  | Строительство очистных сооружений в п. Новосергиевка | 0,0 | 0,0 | 157000,0 |
|  | Реконструкция основного канализационного коллектора в п. Новосергиевка | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |
|  | Строительство новых водозаборных скважин в п. Новосергиевка | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей п. Новосергиевка | 2400,0 | 4400,0 | 0,0 |
| ИТОГО по годам | 10168 | 6400 | 172900 |

7. Оценка риска

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района» на 2014 – 2020 годы содержит потенциальные риски. При реализации данной Программы возможно невыполнение программных мероприятий и недостижение индикаторов программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий Программы.

Причины:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Программы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- неточность прогнозирования стоимости или объема Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ или приостановка строительства со стороны застройщиков в связи с финансовым кризисом;

- значительная корректировка плана социально-экономического развития муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района на период до 2020 года.

Мероприятиями, позволяющими снизить риски, могут быть:

1. Привлечение заемных средств.

2. Частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета.

3. Перераспределение средств ремонтного фонда организаций коммунального комплекса в целях финансирования мероприятий Программы.

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды будут возможны вследствие реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов по разделам:

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в городе;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в муниципальном образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района и создание благоприятной среды обитания.

11. Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением

Администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- протяженность водопроводных, канализационных сетей.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.