## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 032-04-2013
(локальная смета)
|  | на | ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Оренбургская область,
п. Новосергиевка, ул. Мира, 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________473331 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________470532 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2799 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________88159 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________833.67 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Стены
Демонтажные работы
1 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 4.554 | 1478.63 | 887.49 | 591.14 | 140.69 | 6734 | 4042 | 2692 | 641 | 8.24 | 37.53 | 1.15 | 5.24
Кладка парапетов
2 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 4.554 | 5674.3 | 545.85 | 237.08 | 65.66 | 25841 | 2486 | 1080 | 299 | 5.4 | 24.59 | 0.4 | 1.82
Раздел 2. Вентиляция
Кладка дымоходов
3 | ТЕР08-08-005-01 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 1 | 7814.17 | 1379.8 | 277.11 | 57.52 | 7814 | 1380 | 277 | 58 | 12.97 | 12.97 | 0.35 | 0.35
Раздел 3. Кровля
Демонтажные работы
4 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.27 | 1678.94 | 1508.57 | 170.37 |  | 5490 | 4933 | 557 |  | 15.9 | 51.99
5 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.27 | 1737.26 | 1464.6 | 272.66 | 75.54 | 5681 | 4789 | 892 | 247 | 15.16 | 49.57 | 0.46 | 1.5
6 | ТЕРр58-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 3.27 | 2402.25 | 2230.34 | 171.91 | 47.64 | 7855 | 7293 | 562 | 156 | 22.68 | 74.16 | 0.29 | 0.95
Устройство кровли
7 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 6.57 | 11683.63 | 2435.16 | 210.43 | 24.64 | 76761 | 15999 | 1383 | 162 | 24.09 | 158.27 | 0.15 | 0.99
8 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 3.27 | 10470.83 | 2062.57 | 155.09 | 45.2 | 34240 | 6745 | 507 | 148 | 21.35 | 69.81 | 0.32 | 1.05
9 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.27 | 1918.21 | 834.05 | 179.08 | 21.38 | 6273 | 2727 | 586 | 70 | 7.84 | 25.64 | 0.13 | 0.43
10 | ТСЦ-101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 359.7 | 30.5 |  |  |  | 10971
11 | ТЕР12-01-023-01 применительно | Устройство кровли по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 3.27 | 6755.93 | 4047.87 | 694.72 | 129.69 | 22092 | 13237 | 2272 | 424 | 38.53 | 125.99 | 0.79 | 2.58
12 | ТСЦ-101-4281 | Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,5 | т | 1.8188 | 42057.82 |  |  |  | 76494
13 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.05404 | 53460.44 | 11696.01 | 149 | 32.88 | 2889 | 632 | 8 | 2 | 112.75 | 6.09 | 0.2 | 0.01
14 | ТЕР12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 1 | 2197.88 | 200.24 | 4.36 |  | 2198 | 200 | 4 |  | 1.93 | 1.93
Устройство карнизов
15 | ТЕР10-01-008-05 | Устройство: карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.27112 | 33229.93 | 14833.99 | 399.82 |  | 9009 | 4022 | 108 |  | 143 | 38.77
16 | ТЕР10-01-022-06 применительно | Подшивка карнизов: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка | 0.27112 | 2703.46 | 2473.94 | 48.01 |  | 733 | 671 | 13 |  | 24.9 | 6.75
17 | ТСЦ-101-4281 | Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,5 | т | 0.1508 | 42057.82 |  |  |  | 6342
Огнезащита
18 | ТЕР26-02-014-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.871 | 12309.18 | 4625.59 | 842.02 |  | 35340 | 13280 | 2417 |  | 41.42 | 118.92
Раздел 4. Слуховое окно
19 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 | 2212.23 | 687.76 | 123.58 | 18.02 | 2212 | 688 | 124 | 18 | 6.63 | 6.63 | 0.11 | 0.11
20 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.01 | 470756.59 | 18164.58 | 2304.05 | 248.29 | 4708 | 182 | 23 | 2 | 170.75 | 1.71 | 1.76 | 0.02
Раздел 5. Наружняя отделка
21 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0864 | 13758.37 | 8290.69 | 567.84 | 424.51 | 1189 | 716 | 49 | 37 | 70.88 | 6.12 | 2.78 | 0.24
22 | ТЕР15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0864 | 7678.35 | 1137.92 | 49.16 |  | 663 | 98 | 4 |  | 10.07 | 0.87
Раздел 6. Козырек
Изготовление опорной фермы
23 | ТЕРм38-01-003-03 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | 1 т конструкций | 0.04728 | 17661.02 | 13568.31 | 2373.32 | 184.87 | 835 | 642 | 112 | 9 | 116 | 5.48 | 1.34 | 0.06
24 | ТСЦ-103-1565 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | т | 0.03232 | 26590.41 |  |  |  | 859
25 | ТСЦ-103-1761 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 6 | 69.22 |  |  |  | 415
Навес
26 | ТЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0.023663 | 67295.73 | 5303.17 | 1307.07 |  | 1592 | 125 | 31 |  | 42.7 | 1.01
27 | ТЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | 1 т конструкций | 0.04728 | 6788.46 | 2783.52 | 3415.41 | 691.73 | 321 | 132 | 161 | 33 | 25.53 | 1.21 | 4.21 | 0.2
28 | ТЕР12-01-023-01 применительно | Устройство кровли по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 0.08 | 6755.93 | 4047.87 | 694.72 | 129.69 | 540 | 324 | 56 | 10 | 38.53 | 3.08 | 0.79 | 0.06
29 | ТСЦ-101-4281 | Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,5 | т | 0.044496 | 42057.82 |  |  |  | 1871
Малярные работы
30 | ТЕР13-03-002-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 1519.08 | 687.56 | 53.94 | 1.22 | 91 | 41 | 3 |  | 5.31 | 0.32 | 0.01
31 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 9054.94 | 7653.43 | 15.34 | 1.43 | 543 | 459 | 1 |  | 71.06 | 4.26 | 0.01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 358596 | 85843 | 13922 | 2316 |  | 833.67 |  | 15.61
Накладные расходы | [8 empty] | 73420
Сметная прибыль | [8 empty] | 41315
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 470532 |  |  |  |  | 828.19 |  | 15.55
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2799 |  |  |  |  | 5.48 |  | 0.06
Итого | [8 empty] | 473331 |  |  |  |  | 833.67 |  | 15.61
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 258831
Машины и механизмы | [8 empty] | 13922
ФОТ | [8 empty] | 88159
Накладные расходы | [8 empty] | 73420
Сметная прибыль | [8 empty] | 41315
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 473331 |  |  |  |  | 833.67 |  | 15.61
Составил: ___________________________Шерстяных Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Волохов Д.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)